## Arkusz1
Lp. | Formularz cenowy zadanie nr 1 | Ilość [szt.] | cena jedn. netto | iloczyn netto
1 | Płachetka kl. 4 36"x36" (cała) - model o nr kat. 900E firmy Salisbury lub nr kat. C4060346 firmy AB Chance lub równoważny | 6
2 | Płachetka kl. 4 36"x36" (rozcięta) - model o nr kat. 1300E firmy Salisbury lub nr kat. C4060348 firmy AB Chance lub równoważny | 6
3 | Płachetka kl. 4 27"x36" - model o nr kat. 1000E firmy Salisbury lub równoważny | 6
4 | Płachetka kl. 2 22"x22" - model o nr kat. 13 firmy Salisbury lub równoważny | 6
5 | Kontener na płachetki (tuby) - model o nr kat. P4 firmy Salisbury lub równoważny | 4
6 | Klamerki do płachetek (z tworzywa) - model o nr kat. 21 firmy Salisbury lub nr kat. C4060530 firmy AB Chance | 30
7 | Bocznik izolowany z zaciskami aluminiowymi typu "kaczy dziób" 35kV, długośc 6 m, obciążenie przy pracy ciągłej 250A - model o nr kat. 2317 firmy Salisbury lub równoważny | 3
8 | Osłona na przewód kl. 3 ( długość 4') z końcówką łączącą - model o nr kat. OR150-45C firmy Salisbury lub równoważny | 18
9 | Osłony na izolatory - model o nr kat. OKRG firmy Salisbury lub równoważny | 6
10 | Osłona słupa, rozmiar: 12"x4' - model o nr kat. 2464 firmy Salisbury lub równoważny | 1
11 | Osłona słupa 9''x2' - model o nr kat. 1386 firmy Salisbury lub równoważny | 1
12 | Zaciski do prac pod napięciem - model o nr kat. S1530A firmy AB Chance równoważny | 12
13 | Torba do przechowywania bocznika | 3
14 | Nożyce do cięcia przewodów miedzianych, aluminiowych, AFL o przekroju do 120mm2 - model o nr kat. XLJ-D-500B firmy AB Chance lub równoważny | 1
15 | Napinacz przewodów z taśmą nylonową (o sile 1 tony) - model o nr kat. PSC3090323 firmy AB Chance lub równoważny | 1
16 | Torba do przechowywania napinacza | 1
17 | Drążek z końcówką spiralną i uchem (długość 27.5" ) - model o nr kat. H4722 firmy AB Chance lub równoważny | 1
18 | Drążek z hakiem (długość 6' 6") - model o nr kat. C4030292 firmy AB Chance lub równoważny | 2
19 | Drążek uniwersalny (długość 8') - model o nr kat. H17604 firmy AB Chance lub równoważny | 2
20 | Drążek do podtrzymywania przewodu (długość 6') - model o nr kat. C4033068 firmy AB Chance lub nr kat. 1226FGQ firmy Salisbury | 1
21 | Drążek podtrzymujący przewody z boku słupa (H4809W), w komplecie z izolatorem (M4805-7) - model o nr kat. H4809W i M4805-7 firmy AB Chance lub równoważny | 1
22 | Uchwyt do podtrzymywania przewodów - model o nr kat. M480517 firmy AB Chance lub równoważny | 1
23 | Drążek - wieszak do "parkowania" bocznika - model o nr kat. S1600-7 firmy AB Chance lub równoważny | 3
24 | Drążek do cięcia przewodów - zapadkowy (długość 8') - model o nr kat. C403-1383 firmy AB Chance lub równoważny | 1
25 | Narzędzie do rozłączania 20 kV (rozłącznik) - model o nr kat. PSC601-0348 firmy AB Chance lub równoważny | 3
26 | Amperomierz widlasty SENSORLINK, Radio Ampstik 6-120 Kit, U od 0-do 69kV, 50 Hz, prąd 1-5000A, dokładnosc ±1%, rozwarcie 6,35cm lub równoważny | 1
27 | Zawiesie (długość 4') - model o nr kat. C417-0135 firmy AB Chance lub równoważny | 1
28 | Płachetka do układania narzędzi 2000x3000 mm | 1
29 | Przecinarka akumulatorowa do okuć izolatorów, nakrętek ciecie max Ø 16mm, siła cięcia 120 kN - model o symbolu KMU-16 AC/Battery firmy Krenn lub równoważny | 1
suma
1. Nazwy firm i numery katalogowe poszczególnych materiałów i narzędzi zostały podane jedynie w celu uszczegółowienia wymagań Zamawiającego. Dopuszcza się oferowanie urządzeń innych firm, które spełniają wszystkie warunki wymagane odpowiednimi przepisami oraz posiadające parametry nie gorsze od zaprezentowanych w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Oferowany sprzęt i narzędzia muszą spełniać warunki podane w „Wytycznych badań sprzętu i narzędzi do prac pod napięciem w sieciach napowietrznych 15 kV i 20 kV metodą rękawic elektroizolacyjnych” opracowanych przez PTPiREE w 2010 r.
3. Narzędzia i sprzęt muszą posiadać karty techniczne w języku polskim. Karty techniczne i certyfikaty powinny zostać przedłożone wraz z dostawą.
4. Urządzenia pomiarowe i testujące musza posiadać instrukcję w języku polskim. Instrukcje powinny być dostarczone w trakcie realizacji dostawy.