## Arkusz1
Lp. | Formularz cenowy zadanie nr 3 | Ilość [szt.] | cena jednostkowa netto | iloczyn netto
Sprzęt do napełniania głowic kablowych pod napieciem do 36kV
1 | Urządzenie do napełniania głowic kablowych - symbol H092 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
2 | Izolacyjny drążek manipulacyjny L=1300 - symbol H090-01 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
3 | Przedłużacz izolacyjnego drążka manipulacyjnego L=500 - symbol H090-02 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
4 | Izolacyjny element pośredniczący 180° L=150 - symbol H090-03 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
5 | Izolacyjny element pośredniczący 90° L=150 - symbol H090-04 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
6 | Zatyczka otworu wlewowego głowicy kablowej Φ12 - symbol H090-05 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 12
7 | Hak izolacyjny z końcówka wielowpustową Φ10 - symbol H016-90 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
8 | Pręt izolacyjny z końcówką wielowypustową Φ 8 - symbol H090-18 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
9 | Chusteczki silikonowe 300x400mm - symbol 991015 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
10 | Etui na wyposażenie uzupełniające - symbol H090-17/19 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
Sprzęt do czyszczenia urządzeń pod napięciem do 36kV na sucho
11 | Rura ssąca z ogranicznikiem uchwytu L=1200mm - symbol H091-01 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
12 | Przedłużacz L= 800mm - symbol H091-02 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
13 | Przedłużacz L= 400mm - symbol H091-03 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
14 | Przedłużacz L= 200mm - symbol H091-04 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
15 | Kolanko 90° - symbol H091-05 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
16 | Kolanko 90° - wykonanie specjalne obrotowe - symbol H091-05-S z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
17 | Kolanko 135° - symbol H091-06 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
18 | Szczotka prętowa Φ z 120 - symbol H091-07 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
19 | Szczotka prętowa widlasta Φ z 100 - symbol H091-08 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
20 | Szczotka prostokątna mała - symbol H091-09 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
21 | Szczotka wydłużona - symbol H091-10 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
22 | Ssawka 30mm - symbol H091-11 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
23 | Ssawka 40mm - symbol H091-12 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
24 | Ssawka kątowa szeroka - symbol H091-13 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
25 | Szczotka TURBO (do czyszczenia izolatorów) - symbol H091-14 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
26 | Szczotka szeroka szczelinowa, szer. 360mm - symbol H091-15 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
27 | Szczotka do czyszczenia zestawu - symbol H091-16 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
28 | Szczotka TURBO standard - symbol H091-18 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
29 | Złączka stożkowa - symbol H091-20 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
30 | Lusterko izolacyjne do mocowania na rurze - symbol H091-30 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
31 | Chusteczki silikonowe 300x400mm - symbol 991015 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 2
32 | Miernik wilgotności i temperatury - symbol TH321-S z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
33 | Pirometr, rozdzielczość optyczna 50:1 - model ST-80PRO z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
34 | Etui na sprzęt do czyszczenia na sucho - symbol H091-19 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
Sprzęt do czyszczenia urządzeń pod napięciem do 36kV na mokro
35 | Izolacyjny drążek manipulacyjny L=1300 - symbol H090-01 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
36 | Przedłużacz izolacyjnego drążka manipulacyjnego L=1300 - symbol H093 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
37 | Przedłużacz izolacyjnego drążka manipulacyjnego L=500 - symbol H090-02 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
38 | Izolacyjny element pośredniczący 180° L=150 - symbol H090-03 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
39 | Izolacyjny element pośredniczący 90° L=150 - symbol H090-04 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
40 | Tampon wymienny z końcówką wielowypustową Φ 35/55 - symbol H090-06 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
41 | Tampon wymienny z końcówką wielowypustową Φ 35/110 - symbol H090-07 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
42 | Tampon wymienny z końcówką wielowypustową 90x140x40- symbol H090-08 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
43 | Tampon wymienny widlasty z końcówką wielowypustową 2 x Φ 35/55 - symbol H090-09 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
44 | Tampon wymienny widlasty z końcówką wielowypustową 2 x Φ 35/110 - symbol H090-10 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
45 | Tampon wymienny z końcówką wielowypustową 75x50x20 - symbol H090-11 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
46 | Tampon wymienny z końcówką wielowypustową 80x60x20 - symbol H090-12 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
47 | Tampon wymienny z końcówką wielowypustową 80x70x20 - symbol H090-13 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
48 | Pędzel z końcówka wielowypustową Φ 10 - symbol H090-14 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
49 | Pędzel z końcówka wielowypustową Φ 16 - symbol H090-15 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
50 | Pędzel z końcówka wielowypustową 30x100 - symbol H090-16 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
51 | Preparat do czyszczenia ASOREL CN ze spryskiwaczem - symbol 991019-S z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 2
52 | Chusteczki silikonowe 300x400mm - symbol 991015 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 2
53 | Lusterko izolacyjne do mocowania na rurze - symbol H091-30 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
54 | Etui na sprzęt do czyszczenia H090-17/19 - symbol H091-19 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
Zestaw drążków i narzędzi do połączeń śrubowych 36kV
55 | Izolacyjny drążek manipulacyjny L=1300 - symbol H090-01 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
56 | Przedłużacz izolacyjnego drążka manipulacyjnego L=1300 - symbol H093 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
57 | Przedłużacz izolacyjnego drążka manipulacyjnego L=500 - symbol H090-02 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
58 | Izolacyjny element pośredniczący 180° L=150 - symbol H090-03 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
59 | Izolacyjny element pośredniczący 90° L=150 - symbol H090-04 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
60 | Końcówka drążka uniwersalnego z grzechotką H090-28 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
61 | Klucz widlasty z końcówką wielowypustową nr 10 - symbol H090-21/W-10 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
62 | Klucz widlasty z końcówką wielowypustową nr 13 - symbol H090-21/W-13 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
63 | Klucz widlasty z końcówką wielowypustową nr 14 - symbol H090-21/W-14 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
64 | Klucz widlasty z końcówką wielowypustową nr 17 - symbol H090-21/W-17 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
65 | Klucz widlasty z końcówką wielowypustową nr 19 - symbol H090-21/W-19 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
66 | Klucz widlasty z końcówką wielowypustową nr 22 - symbol H090-21/W-22 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
67 | Klucz widlasty z końcówką wielowypustową nr 24 - symbol H090-21/W-24 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
68 | Klucz oczkowy z końcówką wielowypustową nr 10 - symbol H090-22/O-10 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
69 | Klucz oczkowy z końcówką wielowypustową nr 13 - symbol H090-22/O-13 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
70 | Klucz oczkowy z końcówką wielowypustową nr 14 - symbol H090-22/O-14 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
71 | Klucz oczkowy z końcówką wielowypustową nr 17 - symbol H090-22/O-17 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
72 | Klucz oczkowy z końcówką wielowypustową nr 19 - symbol H090-22/O-19 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
73 | Klucz oczkowy z końcówką wielowypustową nr 22 - symbol H090-22/O-22 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
74 | Klucz oczkowy z końcówką wielowypustową nr 24 - symbol H090-22/O-24 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
75 | Klucz oczkowo-grzechotkowy z końcówką wielowypustową nr 10 - symbol H090-23/G-10 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
76 | Klucz oczkowo-grzechotkowy z końcówką wielowypustową nr 13 - symbol H090-23/G-13 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
77 | Klucz oczkowo-grzechotkowy z końcówką wielowypustową nr 14 - symbol H090-23/G-14 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
78 | Klucz oczkowo-grzechotkowy z końcówką wielowypustową nr 17 - symbol H090-23/G-17 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
79 | Klucz oczkowo-grzechotkowy z końcówką wielowypustową nr 19 - symbol H090-23/G-19 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
80 | Klucz oczkowo-grzechotkowy z końcówką wielowypustową nr 22 - symbol H090-23/G-22 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
81 | Klucz oczkowo-grzechotkowy z końcówką wielowypustową nr 24 - symbol H090-23/G-24 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
82 | Lusterko izolacyjne 100mm - symbol H090-30 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
83 | Końcówka drążka z przymiarem do szacowania odległości 200mm - symbol H090-31 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
84 | Chusteczki silikonowe 300x400mm - symbol 991015 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
85 | Etui na wyposażenie uzupełniające - symbol H090-17/19 z katalogu firmy Hubix lub równoważny | 1
suma
1. Nazwy firm i numery katalogowe poszczególnych materiałów i narzędzi zostały podane jedynie w celu uszczegółowienia wymagań Zamawiającego. Dopuszcza się oferowanie urządzeń innych firm, które spełniają wszystkie warunki wymagane odpowiednimi przepisami oraz posiadające parametry nie gorsze od zaprezentowanych w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Narzędzia i sprzęt muszą posiadać karty techniczne w języku polskim. Karty techniczne i certyfikaty powinny zostać przedłożone wraz z dostawą.
3. Urządzenia pomiarowe i testujące musza posiadać instrukcję w języku polskim. Instrukcje powinny być dostarczone w trakcie realizacji dostawy.